염소용기 계근대장 (취수장 08.08)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/12 최종인

2020년 08월08일 토요일                                                                7차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0387	567	0625		534
2		0363	564	0372		568
3		739	541	0634		538
4		3130	564	0380		561
5		0370	562	0381		562
6		0648	539	0637		538
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,337kg	6병		3,301g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 고장으로 공인계량 사용
	공인계량	8,810kg			3,350kg
	자체계근	-kg			-kg
용기무게		3,337kg			3,301kg
납품수량		5,473kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		73kg			49kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021