문서번호	녹지관리과-2653
결재일자	2020.8.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장
나선경	송형래	08/13 권종화
협 조

서울광장 잔디 급수조 청소 결과 보고

2020. 8.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울광장 잔디 급수조 청소 결과 보고

서울광장 잔디 급수용수의 수질확보 및 부대시설 점검을 위해 전문업체에 의뢰하여 청소를 마치고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 시설현황

○ 설치년도 : 2004. 5월

○ 위    치 : 서울도서관 앞 잔디밭 지하

○ 규모 및 용도: 용량 437㎥(13.5m*8m*5m), 잔디 급수용

□ 청소개요

○ 청소일시 : 2020. 8. 12.(09:00 ~ 17:00)

○ 내    용

- 담수 퇴수작업

- 벽면 물때 및 바닥 퇴적물 제거

- 수위계 등 시설물 점검 및 구조물 내부 육안 점검

○ 청소업체 : *************************

○ 소요예산 : ***********

○ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 녹지관리과, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 중부공원녹지사업소 공원운영과)

□ 기대효과

○ 청소를 통한 급수 용수의 청결 유지 및 부대시설 점검으로 안정적
용수 공급시설 유지

붙임 : 청소현황사진 1부. 끝.