문서번호	급수운영과-15453
결재일자	2020.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수운영팀장		급수운영과장
박장진		08/13 채재일
협 조	시설운영팀장			이유찬
	시설안전팀장			유세종
	급수관리팀장			이훈재
	주무관			이보민
	주무관			代신정우

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(8.12일)

2020년 8월

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(8.12일)

2020년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2020. 8. 12.(수) 기온(23.5 ~ 31.3℃)

○ 공 급 량 : 412,017㎥ (전년대비 감18,911㎥)

8월 공급량 누계 : 4,631,348㎥(전년대비 감530,196㎥)

2020년 공급량 누계 : 79,871천㎥ (전년대비 감4,741㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 누수발생 감소 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	19,289	5,492	2,858	13,285	-2,346
(%)	4.9%	5.5%	3.1%	11.0%	-3.0%
‘20.8.11일	392,728	99,518	92,775	121,265	79,170
‘20.8.12일	412,017	105,010	95,633	134,550	76,824

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	19,289	3,442	657	192	1,606	448	208	6,648	758	1,113	784
(%)	4.9%	42.1%	5.3%	3.9%	8.2%	2.7%	5.8%	12.2%	7.5%	6.8%	2.2%
‘20.8.11일	392,728	8,175	12,324	4,885	19,537	16,626	3,613	54,693	10,057	16,420	35,330
‘20.8.12일	412,017	11,617	12,981	5,077	21,143	17,074	3,821	61,341	10,815	17,533	36,114

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
772	544	-1,082	2,512	252	1,145	1,464	172	324	2,181	-5,579	728
5.8%	5.1%	-13.5%	5.2%	5.3%	3.9%	9.6%	8.1%	5.4%	6.6%	-18.7%	7.2%
13,287	10,668	8,016	48,045	4,790	29,725	15,256	2,111	5,968	33,157	29,912	10,133
14,059	11,212	6,934	50,557	5,042	30,870	16,720	2,283	6,292	35,338	24,333	10,861

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	4,676	341	264	296	800	561	239	8,050	563	63	2,030
(%)	1.1%	3.0%	2.1%	6.2%	3.9%	3.4%	6.7%	15.1%	5.5%	0.4%	6.0%
‘20.8.5일	407,341	11,276	12,717	4,781	20,343	16,513	3,582	53,291	10,252	17,470	34,084
‘20.8.12일	412,017	11,617	12,981	5,077	21,143	17,074	3,821	61,341	10,815	17,533	36,114

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
241	352	-380	-434	-424	-1,508	762	101	198	-3,378	-4,698	637
1.7%	3.2%	-5.2%	-0.9%	-7.8%	-4.7%	4.8%	4.6%	3.2%	-8.7%	-16.2%	6.2%
13,818	10,860	7,314	50,991	5,466	32,378	15,958	2,182	6,094	38,716	29,031	10,224
14,059	11,212	6,934	50,557	5,042	30,870	16,720	2,283	6,292	35,338	24,333	10,861

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-530,196	162	3,701	-4,748	-26,611	-14,356	-2,970	-25,681	-12,605	-24,923	-24,888
(%)	-10.3%	0.1%	2.5%	-7.5%	-10.0%	-6.7%	-6.3%	-3.7%	-9.3%	-10.9%	-6.1%
‘19..8.1~12	5,161,544	124,879	146,164	62,950	265,440	213,075	46,824	693,173	134,924	229,611	406,327
‘20.8.1~12	4,631,348	125,041	149,865	58,202	238,829	198,719	43,854	667,492	122,319	204,688	381,439

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
-39,475	-26,084	22,298	-75,938	-189,722	70,314	-56,493	-1,787	-9,973	-46,495	-36,698	-7,224
-20.4%	-17.9%	28.6%	-12.2%	-78.7%	24.4%	-23.8%	-6.8%	-12.2%	-10.6%	-10.3%	-5.5%
193,129	145,612	77,842	620,731	241,150	288,366	236,886	26,215	81,855	438,400	355,990	132,001
153,654	119,528	100,140	544,793	51,428	358,680	180,393	24,428	71,882	391,905	319,292	124,777

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.