투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(검측업무지침(토목) 승인 및 공정관리 철저요망)

1.업무지시현장 : 삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사 주식회사 신미화건설, 삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2020-08-13 14:08:48

3.지 시 내 용

1). PC삼양동 복합커뮤니티 *******2(20.8.12)호와 관련임.

2). 위와 관련 귀 사업단에서 요청한『토목 검측업무지침 승인요청』에 대하여 검토한바, 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침에 의거 대부분 적합하게 작성되었으나 일부 미비한 점이 있어 보완하는 조건을 부하여 승인 하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

[보완 사항]

①검측업무지침 4.시공확인절차(6페이지)에 의하면  현장 시공이 완료된후 검측하여 불합격시 재시공 및 보완하는 것으로 검측업무를 시행하도록 하고 있으니 이렇게 할 경우 재시공 등에 따른 비용은 물론 공사기간도 추가로 소요되는 등 다소의 문제점이 발생할 우려가 있으므로 시공전에 자재, 시공계획 등을 면밀히 검토하여 재시공에 대한 리스크가 최소화 될수 있도록 보완

②불합격시 보완토록 하는 부분을 명확하게 구분하여 공종별로 어떻게 보완하면 구조적 기능에 문제점이 해소되는지 구체적 방안 명시

③레미콘의 품질에 가장 크게 영향을 미치는 것이 운반 및 타설시간으로 이는 시공관리상 가장 엄격하게 다루어야 함으로“붙임2 콘크리트타설계획서”에 차량별 레미콘 반입시간 및 타설시간을 기록할수 있도록 조치 요망

④ 공종별 검측 체크리스트(가 토목공사)에 흙막이 시공시 작업장 주변환경(진동관리 및 소음 등)에 대한 대책을 수립하였는가 는 개인별 민감도에 따라 상당한 문제점이 발생할수 있으니, 반드시 사전에 충분한 검토하여 시공중 민원에 의한 공사가 중단되는 않도록 조치 요망. 끝.

주무관							김성권			의료시설과장					차무흥					건축부장					08/13 진경은
협조자				주무관						이준범					주무관							고병준
시행			건축부-13841									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2648						/전송			02-3708-2659					/	sssggk@seoul.go.kr												/	대시민공개