문서번호	급수운영과-15374
결재일자	2020.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강영탁	최용진	08/13 유승효
협 조

『쌍문동 노해로41길 도로확장공사』

소화전 형식변경에 따른 검토 보고

2020. 8.

북 부 수 도 사 업 소

급 수 운 영 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『쌍문동 노해로41길 도로확장공사』

소화전 형식변경 요청에 따른 검토 보고

『쌍문동 노해로41길 도로확장공사』구간 내 저촉되는 소방용수시설 형식변경 요청에 따라 우리 사업소 소관사항인 공사 관련 전반적인 사항에 대하여 검토후 회신코자 함.

Ⅰ		이설개요

□ 위    치: 도봉구 노해로 163

□ 주관기관: 도봉구청 도로과

□ 협의내용: 보도확장 공사중 저촉되는 소화전 형식변경

Ⅱ		보고내용

□ 위치도 및 현황도

위치도 및 관망도	사진현황

□ 보고내용

○ 쌍문동 노해로41길 도로확장공사 사업 구간내 소방용수시설 1개소가 저촉되어 형식변경 요청한 사항으로, 소방용수시설 관리기관인 도봉소방서와 협의완료 후 도봉구청에서 형식변경 의뢰

○ 형식변경 위치 등 소화전 관리 및 운영 관련 사항은 도봉소방서에서

단수 등 공사와 관련 사항은 수도사업소와 협의가 필요한 사항임.

Ⅲ		조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 도봉구청 도로과에서 위치 선정후 자체 이설토록 협의한 바,

○ 우리 사업소에서는 퇴수 및 경비 등은 「서울특별시 수도이설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례」에 의거 원인자부담금 부과·징수하고, 이설공사에 따른 승인조건을 부여하여 통보하고자 하며,

○ 이설승인조건이 잘 이행될 수 있도록 우리 사업소 상수도공사 건설사업관리용역업체인 ㈜이준엔지니어링에 감리 의뢰코자 함.

붙임 1) 상수도관 이설승인조건 1부.

2) 원인자부담금 산출내역 1부.

3) 도봉구청 도로과 공문 1부.  끝.