	종로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	난방보일러 고장발생 보고

〇 숭인119안전센터 난방보일러 고장 발생으로 인해 다음과 같이 보고합니다.

1. 고장일시 : 2018. 4. 6. (금)

2. 관리부서 : 숭인119안전센터

3. 장    소 : 지하실

4. 고장대상 : 난방보일러(2006년식 경동가스보일러)

5. 내    용 : 보일러 노후로 인해 누수 및 작동 정지

6. 조치사항 : 전문 수리업체 수리의뢰.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	양진훈		3팀장	신효섭		119안전센터장	04/06 문정갑
협조자
시행	숭인119안전센터-1573	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 숭인119안전센터 (숭인동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-929-0921	/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개