	강서소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	본서 식당 에어컨 고장 발생 통보

1. 2018년도 소방재난업무가이드『소방행정편 12.물품관리』와 관련입니다.

2. 본서 식당에서 사용중인 에어컨이 노후로 인하여 고장 발생하여 붙임과 같이

통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 장 비 명: 전기냉방기(CA-501AX)

나. 고장일시: 2018. 5. 23.(수)

다. 원    인: 실외기 콤프레샤 고장

붙임  1.에어컨 고장 발생 보고서 1부.

2.에어컨 견적서 1부.   끝.

	현장대응단장
서무주임	이정섭		지휘1팀장	김동욱		현장대응단장	05/23 김용갑
협조자
시행	현장대응단-4162	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	leejs1874@seoul.go.kr	/	대시민공개