【별지 제3호서식】

물품 제작·설치 기술심사 요청서

대시민공개

시 행	정수시설과-6814
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장			결재
이승우		유영춘	08/03 이성락
협 조

건 명	탈수기동 태양광 발전설비 제작설치		요청기관			영등포아리수정수센터
산출금액	일금이천칠백칠십일만사천원(일금27,714,000원)
구 매 예정일자	2018.09		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 정수시설과 ․ 작 성 자 : 이 승 우 (전화번호 : 3146-5675)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	태양광발전설비 제작설치			에너지절약과생산으로원전하나줄이기 신재생에너지보급 공공시설신재생에너지보급 자치단체 자본보조			34,500
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당			☑ 해당 없음
◦ 구매개요 - 계툥연계형 시스템 설치 : 1식 - 지지대 : 1식 - 모니터링 시스템 : 1식 - 인발테스트 : 1식
◦ 첨부서류 1. 시방서(일반,특기) - 각 1부 2. 내역서, 도면 – 각 1부 3. 견적서 – 1부 4. 구조계산서 - 1부

	발신명의	영등포아리수정수센터소장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 탈수기동 태양광발전설비 제작설치

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거				산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
								최저단가	금 액
계통연계형 시스템설치	12kW	식	1					18,490,000	18,490,000	○
지지대설치	12kW	식	1					5,943,000	5,943,000	○
모니터링설치	12kW	식	1					2,841,000	2,841,000	○
인발테스트	케미칼앙카	식	1					440,000	440,000
공 급 가 액									27,714,000
부가세
합 계									27,714,000

작성자 :   직 전문경력관다군      성명 이승우  (인)

확인자 :   직   정수시설과장      성명 유영춘  (인)