<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 - 양재가입장 흡수정 유출밸브

문서번호	기전설비과-6971
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	기전설비과장	생산부장
	이상록	조성태	유성종

계 약 건 명			우면산가압장 흡수정 유출밸브 구매
납 품 자			상 호			㈜현대밸브						성 명		최호정
계 약 금 액			금75,806,000원(금칠천오백팔십만육천원) ※조달수수료 제외
계약체결년월일			2018 년 3 월 2 일
납 품 기 한			2018 년 8 월 31 일
납 품 년 월 일			2018 년 8 월 31 일
검사(수)년월일			2018 년 9 월 4 일
검사(수) 장 소			납품 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (ㅇ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 9 월 6 일															이구연
															09/06 김분숙
															분임물품 출 납 원
	검수자	검수자 기술지원 건설사업관리기술자 성명 현 신 웅													조성태
	검수자	검수자 기술지원 건설사업관리기술자 성명 우 택 명

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물품 검사(수) 내역서

연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검수량	미납량
1	버터플라이밸브	1500mm × 0.98MPa × 전동식 × 2상식 × 금속시트 × GCD450	개	37,903,000	2	-	2	0

붙임 : 책임건설사업관리단 공장검수결과 및 검수조서 각1부.  끝.

	재무회계과장