“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	저수조 관리자 귀하
(경유)
제목	저수조 점검 관련 협조 요청

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주신데 대하여 감사를 드립니다.

2. 우리 사업소 관내 저수조 수질관리 및 수질환경 점검을 위하여 건물내 저수조를 아래와 같이 점검하고자 하오니 저수조 관리자께서는 점검자 방문시 원활한 점검이 이루어질수 있도록 현장입회 및 관리자료 제시등 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상: 아파트, 건축물, 학교내 저수조 관리상태

나. 점검기간: 2020. 8. ~ 2020. 12.(방문전 사전 유선연락 예정)

다. 저수조 관리기준

- 저수조 청소 반기별 1회 이상(전․중․후 사진 촬영)

- 저수조 위생상태 점검 매월 1회 실시

- 수질검사는 년 1회 실시

- 저수조 관리자 수도시설 관리자 교육(관리자지정 된날로부터 1년이내

최초 교육후 5년마다) 수료

- 저수조 사다리등 부속 시설물과 주변 환경관리. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	조병철		시설운영팀장	박종일		시설관리과장	08/14 송병욱
협조자
시행	시설관리과-19824	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화		/전송	02)3146-2839	/		/	대시민공개