물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	기전과장			아래와 같이 매입 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-2210-1586)
박건우		代김학민	08/14 이재권
협 조

건   명 :

답십리지하차도 외부 CCTV 구매설치

시   행

기전과-4229

(

)

조직

도로시설과

정책사업

도로시설물관리

단위사업

기전시설물관리

세부사업

도로시설물 일상유지보수

편성목

시설비 및

부대비

통

계목

시설비

접   수

(

)

수 신 자

내부결재

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규   격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

녹색제품

중소기업제    품

장애인

생산품

유무

구입여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

주품목

********

영상감시장치

IR 스피드돔 카메라

YK-C-S021

개

1

*********

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

우수제품 옵션품목

********

카메라브래킷

벽부형

개

1

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

서지흡수기

전원용, 40kA

개

1

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

서지흡수기

통신용

개

1

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

브래킷

카메라브래킷

개

1

*********

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

컨버터

SFC2000-SFP

개

2

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

광송수신모듈

SFP-LX

개

2

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

일반제품 옵션품목

********

안내판

CCTV설치안내(대)

개

1

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

광분배함

4C

개

2

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

광점퍼코드

SM-3 ST

개

2

******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

난연전력케이블

F-CV 3C×2.5SQ

M

48

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********

LAP외피광케이블

SM 4C

M

48

*******

시설물

관리

N

N

Y

Y

N

N

********	후렉시블전선관	1종금속제가요전선관,28mm, 비방수	M	48	*******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
********	풀박스	200×200×200	개	2	*******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
********	접지봉	14mm×1m	개	3	*******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
********	폴기초대	철근콘크리트공사, 콘크리트타설	개	1	*******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
********	아스팔트커팅	포장공사	개	1	******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
********	광케이블 일반접속	광케이블보통12코어이하접속	코어당	8	*******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
********	광케이블 시험	정보통신공사	코어당	8	*******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
********	송수신제어신호 및 레벨조정	정보통신공사	식	2	*******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
********	종합시험	정보통신공사	식	2	*******	시설물 관리	N	N	Y	Y	N	N
소 계					**********
조달수수료			%	0.54	******
합 계					**********
납품(√) 위 물품을 계약 후 90일까지 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )

서울특별시 성동도로사업소 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을 받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.