문서번호	급수운영과-18736
결재일자	2020.8.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	동부수도사업소장
조봉구		代이상환	08/14 이재호
협조

뚝도아리수정수센터~동아아파트간 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사 기성검사(1회) 조서 제출에 따른 검토 보고

2020. 8.

동 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

뚝도아리수정수센터~동아아파트간 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사 기성검사(1회) 조서 제출에 따른 검토 보고

『뚝도아리수정수센터~동아아파트간 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사』시행 중 감독기관인 서울시설공단에서 기성검사(감독)조서(1회)가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

1				공사현황

○ 공 사 명: 뚝도아리수정수센터~동아아파트간 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사규모: D=20~600㎜, L=1,772m

○ 공사기간: 2020.04.06. ~ 2020.12.05.

○ 계 약 자: 한림토건(주) 대표 이현숙

○ 계약금액: 1,144,673,250원

2				기성검사(1회) 개요

○ 기성일자: 2020. 8. 12.

○ 현공정률: 79.5%(D=500~600㎜, L=1,410m)

○ 기성금액: *******************

○ 기성검사일: 2020. 8. 13.

○ 기성내역

계약금액	기성금액(1회)	잔 액	비고
1,145,673,250원	************	************

3				검토사항

○ 검토사항 : 기성 세부내역 타당성 검토

○ 기성 세부내역(내역서 별첨)

연번	비목	계약금액(원)	기성금액(1회)		비고
			금액(원)	비율(%)
1	재 료 비	************	************	******	타당
2	노 무 비	************	************	******	타당
3	경 비	************	************	******	타당
4	일반관리비	**************	*************	******	타당
5	이 윤	*************	*************	******	타당
6	제요율적용제외공종	*************	**	*****	타당
7	공 급 가 액	**************	************	******	타당
8	부가가치세	************	***********	******	타당
9	도 급 비	**************	************	******	타당

4				조치 의견

○ 위와 같이 검토한 바 기성내역이 타당하므로, 행정지원과과 제출하여 기성금 지급 등 후속 업무를 추진코자 합니다.

첨부 : 1) 관련 공문 사본 1부.

2) 기성검사조서(1회) 1부.

3) 기성내역서 1부. 끝.