문서번호	시설과-5256
결재일자	2020.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
장석춘		김형준	08/14 代이태형
협조	시설관리팀장		한현숙
	주무관		문강수

『아리수올림터․배수지 노후 기전설비 개량』예산편성을 위한

2021년 교체 예정 기전설비 노후도 조사 계획

2020. 8. 14.(금)

상수도사업본부

( 시 설 과 )

『아리수올림터․배수지 노후 기전설비 개량』예산편성을 위한

2021년 교체 예정 기전설비 노후도 조사 계획

2021년 각 수도사업소에서 교체하고자 예산반영을 요청한 기전설비에 대해

기기의 노후도 및 가동 상태를 조사하여 2021년 예산에 반영하므로써 보다 객관적이고 내실있는 예산을 편성하고자 함.

□ 관련 근거

○ 근거 : 사업시행 타당성 제고를 위한 가압장․배수지 시설물 개량

사업 선정방법 개선 (시설관리과-1826호, ’16. 2. 25.)

□ 사업소 예산요청 현황 및 1차 예산조정

○ 사업소별

(단위 : 건/백만원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
신 청 액	54/8,983	8/2,135	8/2,407	5/721	4/538	5/800	15/1,408	6/772	4/202
1차 조정	44/6,241	5/831	5/1,633	4/687	4/525	4/668	14/1,261	4/444	4/192
증(-)감액	- 2,742	- 1,304	- 774	- 34	- 13	- 132	- 147	- 328	- 10

○ 기기 종별

(단위 : 건/백만원)

구 분	계	수 전 저압화	수배전반	모터펌프	밸브류	감 시 제어반	CCTV	수충격 설 비	기타설비 (수위계, 전식)
신 청 액	54/8,983	1/680	1/1,100	21/3,748	2/302	18/2,325	5/479	1/151	5/198
1차 조정	44/6,241	1/485	1/100	15/2,628	1/100	18/2,231	5/495	1/151	1/51
증(-)감액	- 2,742	- 195	- 1,000	- 1,120	- 202	- 94	16	0	- 147

○ 1차 조정 현황 : 22건/2,742백만원 감액

- 주요 조정 사유

․ 급수체계 사전 조정 필요 : 2건/1403백만원

․ 사전보수 등으로 설비 상태 양호 : 6건/762백만원

․ 사업 단가 조정 : 6건/438백만원

․ 국고보조사업 추진(수위계) : 3건/114백만원

․ 내용연수 미경과 : 1건/116백만원

- 세부 조정 현황 : 『붙임1』1차 조정 현황 참조

□ 조사 개요

○ 대  상 : 개량 사유가 “내용연수 경과 노후”인 시설물

- 32건 / 42개 시설물 [붙임1 참조]

○ 기  간 : ’20. 8. 18.~’20. 8. 21. (4일간)

중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
B조 (8.18.)	A조 (8.18.)	B조 (8.19.)	A조 (8.19.)	B조 (8.20.)	A조 (8.20.)	B조 (8.21.)	B조 (8.21.)

※ 수도사업소 업무 일정을 고려 협의 후 점검일정 조정 가능

○ 조사자 : 본부․사업소 합동 현장조사

- 본  부 : A조 장석춘, 오충환, B조 이상구, 문강수

- 사업소 : 기전팀 기계, 전기 담당자

○ 방  법

- 조사자가 개량 예정 시설물을 현장방문하여 설비의 상태 조사

- [붙임2] 개량설비 노후도 평가표에 따라 노후도 평가 실시

□ 향후 계획

○ 조사 결과 반영 최종 사업선정 : 2020. 8월 중

- 금회 실시하는 노후도 평가 조사 결과를 포함한 관련 근거자료를 바탕

으로 2021년 최종 사업을 선정하여 예산반영 예정

붙임  1. 2021년 예산요구 및 1차 조정 현황 1부.

2. 아리수올림터․배수지 개량시설 노후도 평가표 1부.  끝.