문서번호	물재생계획과-10902
결재일자	2020.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
박영호		이한복	08/14 이임섭
협조

하수시설물 긴급복구비 지원검토 (서초구 2차)

2020. 08.

물재생계획과

하수시설물 긴급복구비 지원검토 (서초구 2차)

시설물 노후화로 관 파손 및 균열, 도로함몰 등이 발생이 발생한 ********************외 1개소 하수관로 개량을 위한 긴급복구비 지원 요청에 대한 검토결과를 보고 드림.

□ 긴급복구비 요청 개요

***	***	***	****	***
***	*** ******** *******	******************** *******	*********************************	******

□ 위치도

○ *********************

****

○ *****************

****

□ 하수관로 현황

○ 규    모 : D450~1200㎜, L=123m

- 서초동) D450㎜, L=48m

- 우면동) D1200㎜, L=75m

○ 매설연도 : 하수도관리전산시스템 기준

- 서초동) 1991년, 우면동) 1900년(미상)

○ 관로상태

- *********************

· 하수관로 파손(천공) 및 토사퇴적, 연결부 이격 발생 등

- *****************

· 종방향 균열 및 파손, 연결부 이격 발생

○ 현황사진

***********************

<하수관로 파손 및 이음부 이견>	<하수관로 파손 및 토사유출>

*******************

<하수관로 파손(상단부 천공)>	<하수관 파손 및 종방향 균열>

□ 검토의견

○ CCTV 및 관련자료 검토결과, 시설물 노후화에 따른 하수관로 파손 및 토사유출에 따른 도로동공이 발생한 것으로 판단되며,

○ 1991년 및 이전에 매설되어 30년이상 경과된 노후 하수관으로 안전사고 및 침수피해 예방을 위해 우기 전 긴급복구비를 지원하여 신속하게 정비하고자 함.

○ 긴급복구비 사업개요

***********************************

******************

***************

****************************

*******************************

***************************

○ 기타사항

- 하반기 구비(추경) 예산을 적극 확보하여 하수시설물 유지관리에 지장이 없도록 조치 요청(긴급복구비 지원 검토시 반영)

□ 하수관로 긴급복구비 지원 ***********

(단위 : 백만원)

***	***	****	******	***
****** *********	*****	*****	***	*****

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 1. 긴급복구비 요청서 및 관련자료 각 1부.

2. 긴급복구비 지원내역 1부.  끝.