문서번호	시설보수과-2940
결재일자	2020.8.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	우배용	조선행	08/18 한성현
협 조
	운영과장		김학춘
	관리과장		전영백

2020년 PSM 자체감사 결과 보고

2020. 08.

난지물재생센터

[시설보수과]

2020년 PSM 자체감사 결과 보고

2020. 5. 25. ~ 26일 면담분야(안전경영), PSM 이행실태 서류감사, 현장 안전점검 등 PSM 자체감사한 결과를 보고드림

1		감사개요

□ 감 사 명 : 2020년 PSM 자체감사

□ 실시기간 : 2020. 5. 25(월) ~ 5. 26(화)

□ 목    적 : - 중대산업사고 예방 및 안전문화 정착

- PSM제도 효율적 운영여부 확인

- 미비사항 도출하여 개선

□ 중점사항 : - PSM 이행여부 준수여부 확인

- 경영층, 부서장, 현장근무자 등을 포함한 각 계층별 면담을                   통한 PSM 제도 숙지여부 및 필요성 이해

- 중대산업사고를 예방하기 위해 PSM 규정에서 정하는                       공정안전자료의 관리 등 성실히 수행하였는지 여부

- 면담, 서류, 현장확인의 모든 항목 감사 실시

2		감사결과

□ 감사결과 평가점수 총점 1620점 중 1404로 환산점수 86.5점이며,         계층별 직원 면담, 설비유지관리 부분이 최하점으로 중점관리 필요

□ 면담자 다수 PSM 12대 요소의 내용과 목적을 이해하지 못하고 센터 PSM 규정에 따른 이행에 다소 미흡하여 지속적인 관심필요

□ 현장점검 결과 40건 지적사항 발견하여 조치완료(6.2. ~7.14.)

3		행정사항

□ 면담자 자체감사 세부평가항목 확인 및 숙지하여 PSM이행 참고할 것

□ PSM 대상시설(소화가스 저장 및 사용설비) 내 폭발사고 예방 및

공정안전관리 안전수칙 준수 철저

붙임 : 자체감사 결과보고서 1부. 끝.