문서번호	기전설비과-3017
결재일자	2020.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
이수민		08/18 양돈욱
협조

수방상황보고

2020. 8.17.

	수방상황 보고 < 2020. 8.17.(월) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0㎜ (전일 0㎜) / 8월 누계 551.6㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (월)	내일 (화)	모레(수)
기상 현황	폭염경보	맑음	맑음
강수확률(%)	0	0~30	0
예상강수량	-mm	-mm	-mm
누계강수량	금년 누계 1220.8㎜ (1~8월 평년 1076.8㎜) 평년강수량 1,341.5㎜ ‘19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	2106.00	2306.00	210.320 (244)	86.200
소양강댐	207.89	207.99	2,122.696 (2,900)	73.200
충주댐	771.75	771.90	1595.986 (2,750)	58.010

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	4.00	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m