	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성능위주설계대상(사전심의) 내부 검토회의 결과보고

1. 관련근거

가. 『소방시설공사업법』 제11조 제2항 및 소방시설 등의 성능위주 설계방법 및 기준 고시 제4조

나. 市예방과-4084(2020.02.17.)호 「성능위주설계대상 재난안전 확보를 위한 강화방안 알림

다. 예방과-10002(2020.07.22.)호 「성능위주설계 사전검토 신청서 접수보고」

라. 예방과-10941(2020.09.11.)호 「성능위주설계대상(사전심의)내부 검토회의 개최 계획」

마. 예방과-10941(2020.09.11.)호 「성능위주설계대상(사전심의)내부 검토회의 개최 결과보고(알림)」

2. 동대문소방서 관내 성능위주설계 대상의 재난안전 성능확보를 위한 내부 검토회의를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 심의일시 : 2020. 08. 12.(수) 16:00 ~ 17:30

나. 사전심의회 대상 현황

1) 대 상 명 : ********

2) 위    치 : ********************

3) 건 축 주 : 용두1도시환경정비구역 제3지구 조합설립추진위원회 대표 이배근

4) 규    모 : 지하6층, 지상28층, 연면적 39,355.91㎡ 2개동

5) 용    도 : 복합건축물(공동주택,업무시설,근린생활시설)

다. 심의검토의견【붙임참조】

1) 소방차량 부서 위치 확보 및 장애요소 고려하여 설계 반영

2) 소방차량 진입동선 및 회차공간 확보

3) 종합방재실의 위치 식별이 용이토록 표지 및 디자인 반영

4) 연결송수관 및 상수도소화용수설비 건물 전면부 배치

5) 소방활동 설비분야, 그 외 소방활동에 필요한 사항 등

붙임   1. 검토의견서(용두동 주상복합) 1부.

2. 성능위주설계 사전심의회 참석자 현황 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
담당자	박철순		예방팀장	이미리		예방과장	08/18 代이미리
협조자
시행	예방과-11163	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 3층 예방과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2214-5119	/	bachul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)