	구로소방서
수신	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	방염성능검사 결과 통보(89-2020-19)

1. 양천 예방과-10351(2020.8.14.)호 「방염성능검사 시험의뢰(89-2020-19)」과 관련입니다.

2.「방염성능기준」(소방청고시 제2019-2호)에 의거하여 실시한 방염성능시험 결과를 다음과 같이 통보합니다.

◎ 방염성능시험 결과 : 적합

연번	의뢰 기관	의뢰 번호	시험일	품목	시료 번호	잔염시간 (10초 이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠)	탄화길이 (20㎝)	비고
2020-19	89	19	8.18.(화)	합판	1	0.0	0.0	42.39	9.00	도료

끝.

	구로소방서장
담당자	이은영		예방팀장	황인대		예방과장	08/18 김태돈
협조자
시행	예방과-16788	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과	/
전화	02)2615-0119	/전송	02)2619-3102	/	babu428@seoul.go.kr	/	대시민공개