위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	성동소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	2020년도 공기충전기 안전밸브 작동시험 계획(알림)

1. 관련근거

가. 국민안전처 고시 제2017-4호“호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 제7조(호흡보호장비의 유지 및 관리) 1항 3호

나. 고압가스안전관리법 시행규칙 제30조 3항 1호(고압가스 제조시설의 정기 검사 기준) 별표4 1-나-3)-다)“안전밸브 중 압축기 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상 조정하여 고압사스설비가 파손되지 않도록 적절한 압력 이하에서 작동되도록 할 것”

2. 위와 관련, 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 작동시험을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 건    명 : 공기충전기 최종단 안전밸브 작동시험

나. 대    상 : 2대(현장대응단)

다. 검사방법 : 공기충전기 최종단 설치된 안전밸브 작동시험 자체점검

라. 검 사 자 : 공기충전기 안전관리자 (입회자 장비주임)

마. 검 사 일 : 2020. 8. 25.(화) 10:00

붙임: 성동소방서 고압가스 충전시설 안전관리규정 1부.  끝.

	소방행정과장
담당자	이호근		장비회계팀장	김영진		소방행정과장	08/18 김정용
협조자
시행	소방행정과-8335	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 소방행정과 (행당동)	/
전화	02-2622-1622	/전송	02-2622-1619	/		/	부분공개(5)