문서번호	기전과-8328
결재일자	2020.8.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최재호		윤석주	08/18 서수일
협 조

남산1호터널(한남동)

자가용 전기설비 정기검사 계획 변경 보고

2020. 08.

서부도로사업소

(기 전 과)

남산1호터널(한남동)

자가용 전기설비 정기검사 계획 변경 보고

「전기사업법」에 의거하여 남산1호터널(한남동) 자가용 전기설비 정기검사를 기간 내에 수검하고자 계획 변경 보고 드림.

□ 추진근거

○「전기사업법」제65조 및 동법 시행규칙 제32조, 별표10

- 자가용전기설비 소유자 또는 점유자는 일정 주기에 따라 정기적으로 한국전기안전공사에 정기검사를 받아야 함

○ 남산1호터널 외 3개소 수배전반 교체계획[기전과-3217(2020.3.24.)]

○ 남산1호터널 자가용 전기설비 정기검사 계획[기전과-5844(2020.6.10.)]

□ 변경보고

○ 변경사유 : 남산1호터널 수배전반 교체계획 일정이 변동되어 도래기간 내에 자가용 전기설비 정기검사를 실시하고자 함

○ 검사기관 : 한국전기안전공사

○ 검사일정 : 2020. 8. 31. 14:00

- 정기검사 도래월 : 2020년 7월(앞, 뒤 2개월까지 인정)

○ 검사대상 : 남산1호터널 필동관리실 자가용 전기설비

- 전력시설현황

구 분		관리실	내 용	비고
수전설비	수전방식	필 동	3∅4W22.9kW
		한남동
	계약용량 [kW]	필 동	가로등 : 300 / 일반용 : 1,500
		한남동	가로등 : 300 / 일반용 : 2,000
	변압기 [ KVA × 대 ]	필 동	1,500 × 2 (1대 예비)
		한남동	2,000 × 2 (1대 예비)
	배전반 (변압기반 포함)	필 동	특고 5, 고압 14, 저압 7
		한남동	특고 7, 고압 15, 저압 8

구 분		관리실	내 용	비고
발전설비	비상발전기 [kW]	필 동	500 / 450 (비상 1hr / 연속 4hr)
	UPS [ KVA × 대 ]	필 동	30 × 1
		한남동	10 × 1

○ 검사비용 : ********** (부가세 포함)

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 도로기전시설물 공공요금 관리, 공공운영비

□ 행정사항

○ 검사신청서(붙임1) 작성 및 사업소장 날인 후 제출

○ 검사수수료 한국전기안전공사 측 계좌로 입금

- 예 금 주 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 계좌번호 : *********************

○ 전기안전관리자 입회 하, 안전에 유의하여 점검 실시

○ 검사결과 불합격 시, 보수조치 이후 3개월 이내 재검사 시행

□ 향후계획

○ 2020. 8. : 신청서(한남동) 작성 및 사업소장 날인

○ 2020. 8. : 검사신청 및 수수료 납부

○ 2020. 8. : 필동관리실 정기검사 수검 완료

붙임  1. 정기검사 신청서(한남동)	1부.

2. 정기검사 수수료 내역서(한남동)	1부.  끝.