문서번호	시설관리과-19041
결재일자	2020.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★시설안전팀장	시설관리과장
유형근		유세종	08/18 代이유찬
협조	주무관		장세현
	주무관		소대현

단수작업 계획서

(길음동 1276번지일대)

2020. 8.

중부수도사업소

(시설관리과)

단 수 작 업 계 획 서

1.  노후 밸브교체공사 관련입니다.

2.  상기 대호와 관련한 노후 밸브교체 시행을 위해 단수계획을 보고합니다.

2020. 8. 18

공 사 명	2020-1 종로. 성북 시설물 설치 및 보수공사
단수일시	2020.8.21.(금) 23:00 ~ 8.22.(토) 05:00
공사위치	성북구 길음동 1276번지
공사개요	D=80mm * 2개소 노후밸브교체
공사사유	노후 밸브교체 시행
단수지역	성북구 길음동 1276번지 일대
단수세대	약 60세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 유형근 직반장 : 제수변조절 장세현 권혁찬	손진곤
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

.     보고자 : 지방시설 6급  유형근(인)