“119와 함께 만드는 안전, 시민과 함께 누리는 행복”
	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 공기충전시설 안전밸브 검사 계획 보고

1. 관련근거

가. 국민안전처 고시 제2017-4호“호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 제7조(호흡보호장비의 유지 및 관리) 1항 3호

나. 고압가스안전관리법 시행규칙 제30조 3항 1호(고압가스 제조시설의 정기 검사 기준) 별표4 1-나-3)-다)“안전밸브 중 압축기 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상 조정하여 고압 가스설비가 파손되지 않도록 적절한 압력 이하에서 작동되도록 할 것”

2. 위와 관련, 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 점검 및 작동시험을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 건    명 : 공기충전기 최종단 안전밸브 작동시험

나. 대    상 : 2대(현장대응단 1, 을지로119안전센터 1)

다. 검사방법 : 공기충전기 최종단 설치된 안전밸브 점검 및 작동시험

라. 점검업체 : *********************

마. 소요예산 : *******************

바. 예산과목 : 소방화재 안전보조장비 보급 및 유지관리/사무관리비(201-01)

사. 결재방법 : 카드결재

붙임  1. 신출기초조사서

2. 견적서 2부.  끝.

담당자	문교은		장비회계팀장	代김승모		소방행정과장	정형철		소방서장	08/18 이웅기
협조자
시행	소방행정과-8184	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 2층 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0188	/전송	02-2238-1806	/	ansrydms119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)