	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년도 호흡용 공기호흡기 용기 위생검사 결과 알림

1. 관련문서

가. 안전지원과-7683(2020.4.3.)호『2020년도 공기호흡기 복합용기 위생검사 실시 알림』

나. 소방행정과-7768(2020.8.7.)호『2020년 공기호흡기 용기 위생검사 결과 알림(강서소방서)』

2. 우리서에서 사용 중인 호흡용 공기호흡기 용기 위생검사 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사기간: 2020. 7. 27. (월) ~ 8. 6. (목)

나. 용기수량: 359개

다. 검사장소: 동작소방서 호흡보호정비실

라. 검사결과

◯ 양    호: 358개

◯ 불    량: 1개(현장대응단 진압대, A*********8)

◯ 자체수리: 4개 (※ 불량 및 자체수리 세부내역 붙임파일 참고)

※ 불량 1개는 사용을 중지하고 불용 때 까지 자체보관할것

붙임  공기호흡기 용기 위생검사 결과(강서소방서) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장,마곡119안전센터장
담당자	문부현		홍보교육팀장	심형섭		소방행정과장	08/18 代김상균
협조자
시행	소방행정과-8624	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3663-1130	/		/	부분공개(7)