문서번호	물순환정책과-14582
결재일자	2020.8.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장
이해오름	이웅희	08/18 김재겸

『친환경 물순환체계 구축을 위한 2020년 제14차』저영향개발 자문 소위원회 개최 계획

『친환경 물순환체계 구축을 위한 2020년 제14차』

저영향개발 자문 소위원회 개최 계획

2020. 8.

물순환안전국

물순환정책과

『친환경 물순환체계 구축을 위한 2020년 제14차』

저영향개발 자문 소위원회 개최 계획

저영향개발 사전협의 전 자문 요청에 따라 자문 소위원회를 개최하여 저영향개발 계획의 적정성 등을 자문받고자 함

Ⅰ		자문계획

□ 자문개요

○ 자문안건 : 1건(재자문)

- 중계본동(백사마을) 주택재개발정비사업(노원구 중계본동 30-3 일원)

※ 2020년 제8차 저영향개발 자문 소위원회 대면자문 기 시행 안건으로, 자문 결과 ‘자문의견을 반영·보완하여 재자문’ 의견을 득함

○ 자문형태 : 대면자문

□ 대면회의 개최

○ 일    시 : 2020. 08. 27.(목) 13:30~15:30

○ 장    소 : 서소문청사 1동 8층 회의실

- 코로나19 확산 방지를 위해 ‘서울시 사회적 거리두기 2단계에 따른 복무지침’을 준수하여 참석인원 전원 마스크 필수 착용 및 1시간마다 환기 실시

○ 자문위원 : 저영향개발 자문 소위원회 위원********************

※ 2020년 제8차 소위원회 자문위원 : *********************

□ 자문내용

○ 제8차 소위원회 자문의견에 대한 조치계획의 적정성 및 물순환 시설 설치 계획의 적정성에 관한 서면검토

	< 제8차 소위원회 주요 자문의견 >
· 유출지하수를 지속적으로 침투시켜 주변 지하수위 영향 최소화 방안 마련 · 주거지 보전용지 내 각 주택부지에는 빗물정원, 화단 등을 설치 검토하고, 도로에는 식생도랑, 빗물화단 등 설치 제안 · 불투수면 유출수는 빗물정원(식생체류지) 등으로 유입시킨 후 우수관 유입되도록 검토 · 빗물유출이 가급적 없도록 단지 내 빗물유출은 단지 내에서 자연침투 되도록 설계

○ 서면검토 사항에 대한 조치계획 등 반영 여부 논의

○ 식생형 시설 설치, 수변공간 조성 등 도심지 열섬현상 저감대책 검토 등

Ⅱ		자문내용

□ 자문대상

【 중계본동(백사마을) 주택재개발정비사업 】

○ 위    치 : 노원구 중계본동 30-3번지 일원

○ 규    모

- 대지면적 : 186,965㎡(녹지면적 : 74,837㎡)

※ 2020년 제8차 소위원회 상정 녹지면적 : 45,141㎡

- 건축면적 : (공동주택) 26,047.51㎡(연면적 : 355,531.45㎡)

(주거지보전) 17,617.29.㎡(연면적 : 49,599.80㎡)

- 사업시행자 : 서울주택도시공사(SH공사)

○ 빗물관리시설 설치 계획

제 8 차	제 1 4 차
· 투수성포장 : 7,642.57㎡ · 침투측구 : 2,762.0㎡ · 침투트렌치 : 3593.3m · 정방형침투통 : 445개 · 식생수로 : 4,098.2m · 빗물이용시설 저장용량 : 1,951.5㎥ · 옥상녹화 저장용량 : 68.0㎡ ⇒ 종합 검토결과 빗물분담량 산정결과 적정 : 필요대책량(956.74㎥/hr) < 설치대책량(958.951㎥/hr)	· 투수성 포장 : 25,111.17㎡ · 침투측구 : 2,577.0m · 침투트렌치 : 482.0m · 빗물침투받이 : 129개 · 식생수로 : 4,520.7m · 식생체류지 : 459.5m · 빗물이용시설 저장용량 : 1,951.5㎥ · 옥상녹화 저장용량 : 259.1 ㎡ ⇒ 종합 검토결과 빗물분담량 산정결과 적정 : 필요대책량(858.74㎥/hr) < 설치대책량(1,084.124㎥/hr)

Ⅲ		향후계획

□ 추진일정

○ ’20.08.14. ~ 21. : 자문위원 사전검토의견 작성 제출

○ ’20.08.22. ~ 26. : 사전검토의견 조치계획 수립(사업시행자)

○ ’20.08.27. : 대면회의 개최

○ ’20.09.02. : 저영향개발 자문 결과보고 및 통보

□ 행정사항

○ 소요예산 : 700,000원

- 사전검토수당 : 50,000원 × 4인 = 200,000원

- 회의참석수당 : 100,000원 × 4인 = 400,000원

- 다과비용     : 100,000원

※ 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선 및 관리, 물순환 시민거버넌스 구축, 사무관리비

붙임 1. 2020년 제8차 자문 소위원회 결과 1부.

2. 사전검토서 양식 1부.

3. 자문자료 1부.  끝.