문서번호	기전과-8198
결재일자	2020.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
손가람		배수웅	08/19 이규상
협 조
	주무관			이동훈
	주무관			명노봉
	주무관			이영진

터널 및 지하차도 내 소화기·긴급전화 점검반 편성 운영 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  8.

동부도로사업소

(기전과)

『터널 및 지하차도 내』

소화기·긴급전화 점검반 편성 운영 계획

우리 사업소에서 관리중인 터널·지하차도 내 소화설비(소화기) 및 긴급전화의 성능유지를 위한 별도의 점검반 편성·운영을 통해 시설물의 효율적인 점검계획을 보고하고자 함.

1		추 진 근 거

□ 터널 내 소화기·긴급전화 점검반 편성운영 계획 통보

[도로시설과-8636, 2020.7.30.]

□ 코로나19 극복 희망일자리사업 안내 및 협조 요청

[도로시설과-9237, 2020.8.14.]

2		시 설 현 황

□ 도로터널 및 시설물 현황

도로터널(개소)			터널·지하차도 내 소화설비 및 긴급전화기(개)						비 고
계	터널	지하차도	계	옥내 소화전	소화기함	소화기	긴급 전화기	비상벨
16	3	13	926	122	262	476	42	24

※ 도로터널 별 시설물 상세 현황(붙임1 참조)

3		추 진 개 요

□ 추진목적 : 소화설비 및 긴급전화 점검을 위한 상시점검반 편성 운영

□ 추진개요

○ 점검기간 : 2020. 08. 18. ~ 2020. 11. 30.

※ 근무시간 : 일 6시간 범위에서 유연하게 조정

○ 점검대상 : 터널ㆍ지하차도 내 소화설비 및 긴급전화기(총 926대)

- 일정 및 점검장소 : 붙임2 참조(상황에 따라 유동적으로 변경)

○ 점검인원 : 3명(상시점검반 편성 3인 1개반)

- 1개반 편성 구성 : (반장) 담당직원 1명, (반원) 근로자 2명

- 도로시설과에서 기간제근로자(2명) 채용 후 사업소 배치

○ 점검내용

- 소화기 적정압력, 긴급전화기 통화상태 등 기전시설물 점검 및 청소

□ 추진방법

○ 시설물 점검 및 복무관리

- 매일 업무수행 전 안전교육 지도ㆍ감독 철저(안전교육 일지 작성)

- 터널ㆍ지하차도 내 안전모, 안전조끼, 보안경 등 안전장비 필수 착용

- 안전사고 등을 고려하여 점검 시 보행로를 이용한 시설물 점검

(보행로 미확보 등 필요 시, 사인보드 차량을 이용하여 차로 통제 후 점검 실시)

- 근무자 상주 시설물 점검 시 해당 관리사무소 직원으로부터 출·퇴근 확인 점검 필

(미상주 시설물 : 기전과 담당자 확인)

4		예 산 집 행

□ 보수조건

○ 하루 6시간 근무기준 : 8,590원(최저시급) × 6시간 = 51,540원

○ 4대보험 가입(본인부담금 공제) 및 주휴수당, 월차수당 지급

□ 소요예산 : 금13,680천원(인건비:13,280천원, 사무관리비:400천원)

○인건비 : 참여자 출석부 작성, 근무시간 등을 확인하여 일모아시스템

참여자 관리 등록 후 지출행위 이행

○사무관리비 : 이동송풍기, 안전장비 등 점검에 필요한 물품 구매

5		행 정 사 항

□ 점검반 편성운영 자체 계획서 제출 : 도로시설과

□ 근로계약 체결(계약서 작성) 및 점검 전 필수 안전장비 구매 지급

□ 터널(지하차도) 관리사무소 출입 기간제근로자 관리 철저

○ 코로나19 관련, 마스크 착용 준수 및 발열체크(입ㆍ퇴 2회) 철저 시행

붙임 : 1. 점검반 편성 운영 계획서(도로시설과) 1부.

2. 터널 및 지하차도 내 시설물 현황 1부.

3. 시설물 점검표 및 일정표 각 1부.  끝.