	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	북가좌 플라즈마 소독기 수리 완료 알림

1. 관련근거

가. 북가좌119안전센터-2227(2020.7.1.)호“구급장비 고장발생보고서(플라즈마 멸균기)”

나. 재난관리과-4233(2020.8.6.)호“북가좌 플라즈마 소독기 고장에 따른 수리 및 멸균제

구매 계획”

2. 위 호와 관련하여 북가좌 플라즈마 소독기 수리완료를 하였기에 아래와 같이 알려드리오니, 현장대응단 및 각119안전센터는 플라즈마 소독기 사용방법을 숙지하시고 사용하여 주시기 바랍니다.

가. 수리일자: 2020. 8. 14.(금)

나. 수리제품: 북가좌 플라즈마 소독기

다. 수리업체: *****

라. 수리내역: PM KIT 교체

끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,북아현119안전센터장
담당자	조은성		구급팀장	안용성		재난관리과장	08/19 김창덕
협조자
시행	재난관리과-4448	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182(연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		/전송	02-6981-5447	/		/	부분공개(5)