출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
정유진		허홍석	08/19 김경식
협 조

	명에 의해 ************************저수조 공동 사용 확인을 위해 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 8. 19.
보 고 자 : 7급 정유진

보 고 내 용
일시	2020.8.18. 15:00~17:00
건명	출장결과보고서
내용	□ 장 소 : **************************************** □ 목 적 : 저수조 공동 사용 여부를 확인하기 위함 □ 출 장 자 : 요금과장 김경식, 요금관리팀장 허홍석, 급수운영과 신중선, 요금과 정유진 □ 민원내용 ○ **************는 저수조를 같이 사용하고 있으나, 현재 독립계량기로 요금부과되는 상황으로 아파트 주계량기 상·하수도요금에 상가 사용량 만큼이 이중부과되어왔음을 주장함 □ 조사내용 ○ ********는 재건축 진행으로 888세대 모두 이주 완료함 ○ 2020. 8.18. 15시경 현장방문 결과, 아파트 주계량기는 상가 주차장 맨홀 아래에, 상가 계량기는 상가 지하2층 기계실에 위치함 ○ 상가 지하 기계실의 저수조 인출부에는 2개의 관이 있으며 그 중 하나에는 상가 계량기가 설치되어 있던 흔적을 확인함. ○ 2020. 8.13. 아파트 주계량기 폐전 신청에 따라, 2020. 8.18. 현장 방문 당시에는 상가계량기가 아파트 주계량기 자리로 구경축소 후 이설되어 있었으며, 상가계량기 자리에는 계량기 없이 배관으로 연결되어 있었음 ○ 상가 기계실 담당자와 아파트 관리소장 면담 결과, 아파트와 상가가 저수조를 공동으로 사용하고 있음을 인지하고 있었음 □ 담당자 의견 ○ 저수조 내부를 확인할 수는 없었으나, 계량기의 위치와 저수조 인출부의 배관 확인을 통해 아파트와 상가가 저수조를 공동으로 사용하고 있었음을 확인함 ○ 이중부과된 상·하수도 요금에 대해서는 그 기간과 환부 주체에 대한 검토가 필요하다고 사료됨
비고

붙임 : 계량기 사진 및 현장 사진.  끝.