문서번호	현장대응단-5865
결재일자	2020.8.20.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	3팀장	현장대응단장
신삼호	여문수	08/20 이성희
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2020 – 140
출동일시		2020. 08. 12.(수) 12:12
발생장소		****************************)
피해 내역	인명	없음
	재산	*****천원(부동산 ***천원, 동산 *****천원)
화재원인		부주의(기기(콘센트)사용 부주의)
발화개요		강서구 등촌우성아파트 101동 103호 내부 수리 공사 중 벽체 콘센트에서 아크 발생 주변 가연물로 착화·발화된 화재로 추정.
※ 참고사항

강 서 소 방 서 장

붙   임  1. 화재현장조사서 1부.

2. 화재현황조사서 1부.

3. 화재유형별조사서(건축구조물화재) 1부.

4. 화재피해조사서 1부.

5. 소방방화시설활용조사서 1부.

6. 질문기록서 1부.

7. 화재.구조.구급상황보고서 1부.

8. 화재출동보고서 1부.  끝.