	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	재난현장기록장비 고장발생보고(화이어캠)

1. 소방장비관리규칙 제27조『고장 등의 발생 보고 및 조사』와 관련입니다.

2. 위와 관련 진압대에서 운용중인 재난현장기록장비의 고장내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 품    목 : 화이어캠(드라이브프로 바디10)

나. 제 조 사 : 트랜샌드

다. 고장일시 : 2020년 8월 18일

라. 고장내용 : 촬영 및 데이터 전송 불가

마. 담당자 소견 : 전문정비업체 점검 및 교체 요망

붙임 : 소방장비 고장발생 보고서(화이어캠) 1부.  끝.

서무	나도영		진압1대장	배기준		지휘1팀장	박종성		현장대응단장	08/20 이정환
협조자	담당자	양의경
시행	현장대응단-5412	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-446-4119	/		/	부분공개(5)