문서번호	화학시험과-383
결재일자	2020.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장
강명식	08/20 최진수

아스콘 원심분리기 수리 결과 보고

2020. 8.

아스콘 원심분리기 수리 결과 보고

아스콘 시험에 사용하는 원심분리기를 수리하고 그 결과를  아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ

장비현황

장비명	규격	구입가격(원)	구입일	내구 년한	용 도	비고
아스콘 원심분리기	3600rpm	1,595,000	‘19.5.10.	10	AP 추출 분리

Ⅱ		결과 보고

추진내용

❍ 장비 납품업체에 입고 후 수리 의뢰

- 업체명 : 현대정밀산업(주)

- 주  소 : 광주시 도척면 마도로 151-34

❍ 수리내역 : 모터 등 베어링부 및 조절기 수리

수리비 지급

❍ 지급  금액 : *****************

❍ 수리비정산 : 법인카드 결재 후 일상경비 정산

붙임 1. 수리 전·후 사진 1부.

2. 신용카드 전표   1부.  끝.