		강동수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 처리(고덕동 191-*)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024101180	고객접수번호	1012020037545
수용가명	***	민원신청일	2020.08.20.
수용가주소	***********************************************
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호:**************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1985.07.26.	기물번호	B1200902945
현장방문일시	17시 00분	현장출동자	강희창
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	35kg/cm² / 스텐리스강관
처리결과	스텐레스강관(20mm)으로 개량공사되어 있으며(수압 3.5kg/cm), 2층 건물로써 내부 배관의 노후로 인한 소출수 현상으로 수용가 측에 내부 배관 점검하도록 안내 조치함

끝.

주무관							강희창				시설안전팀장					김주경					시설관리과장					08/20 김종원
협조자
시행			시설관리과-12376										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4																/
전화		02-3146-4905							/전송			02-3146-4939					/	jin2ju@seoul.go.kr													/	부분공개(6)