		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](안전보안관)(SPP-2008********)소화전이 꼭 횡단보도앞에 있어야만될까 ?? 안전보행 측면 이설요망

**** 안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

****** 신고하신 민원에 대하여 답변드립니다.

********************

******************************

민원신고내용: 지상식소화전 이동설치

민원내용답변: 선생님께서 보내주신 주소와 사진으로 2020. 8. 13.(목) 현장 확인하였습니다.

소화전이 횡단보도 밖에 있어 보행 중 장애가 발생하지 않는 것으로 판단됩니다.

소화전은 소방대상물 100 ~ 140m 이내에 설치되며, 화재시 소방용수 급수를 위하여 통상적으로 차도와 보도 사이에 지상식소화전을 설치하며 공간 협소 등 기타사유 발생시 지하식소화전으로 설치하고 있습니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

*************************

담당자							강태욱			대응총괄팀장					김준재					재난관리과장					08/14 우성삼
협조자
시행			재난관리과-4789									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서(고척동)															/
전화		02-2681-1408						/전송			02-2618-3109					/	kangtaigong@seoul.go.kr												/	부분공개(5)