염소용기 계근대장 (취수장 08.14)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/18 代이금재

2020년 08월14일 금요일                                                                9차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0383	561	0366		567
2		0306	564	0355		565
3		0390	562	0345		567
4		0660	536	0342		561
5		0365	562	0646		539
6		0302	564	0377		561
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,349kg	6병		3,360g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,420kg
	자체계근	8,820kg			3,430kg
용기무게		3,349kg			3,360kg
납품수량		5,471kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		71kg			60kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021