문서번호	시설보수과-2931
결재일자	2020.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	우배용	조선행	08/18 한성현
협 조

수방 비상근무 상황보고

2020. 8.

수방 비상근무 상황보고

2020. 8. 14.(금) ~ 8. 15.(토) 1단계 비상근무 발령으로 수방 비상근무를 실시하고 그 결과를 보고드림

강수량 (고양시 덕양구 기준)

구분	8/12	8/13	8/14	8/15	강수량 누계/ 수위 평균값	팔당댐방류량 (㎥/s)	비 고
강수량 (mm)	0	0	1	38.5	9.9	5,410	금일 데이터 08.15. 08:30분 기준
행주대교 수위(m)	4.78	3.74	3.23	3.57	3.83

❍ 금일 예상 강수량 : 20 ~ 50 mm

❍ 익일 예상 강수량 :  0 mm

비상발령 현황

❍ 2020. 08. 14. 23:00 : 호우주의보, 1단계 비상근무 발령

❍ 2020. 08. 15. 09:00 : 현재 1단계 유지중

방류 펌프 가동현황

일 시		방류펌프동
		근무자	엔진펌프 A,B,C호기	모터펌프 D호기	행주대교 수위(평균값)
08. 14. ~ 15.	-	-	-	-

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰(08.14. 23:30) 특이사항 없음

❍ 2차 순찰(08.15. 02:00) 특이사항 없음

❍ 3차 순찰(08.15. 08:00) 특이사항 없음

기상현황

현재 레이더 영상	현재 행주대교 수위

행정사항

❍ 평일 비상근무시간  00:00~09:00, 토요일, 공휴일 전일 비상근무에 따른 초과근무수당 4시간 또는 대체휴무 시행