“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	불광천 해담는다리 하류 상수도 점검결과 회신

1. 안전치수과-14601(2020.08.20.)호와 관련입니다.

*****************************************************아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 점검결과

위 치	점검요청 내용	점검 결과
북가좌동 345-29 (해담는 다리 하류)	해담는 다리 하류 보도 침수에 따른 상수도 점검 요청	누수탐지 결과 누수징후 없음

끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		급수운영팀장	김찬모		급수운영과장	08/21 이병운
협조자
시행	급수운영과-13758	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3643	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)