“당신을 위해 365일 항상 깨어있는 119!”
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년도 9월중 소방용수시설 점검계획 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-2521(2020.5.5.)호 「2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」

○ 시흥119안전센터-2485(2020.07.13.)호 「인사발령에 따른 시흥119안전센터 사무무문장등 변경보고(2020.07.14.字)」

2. 위와 관련하여 시흥119안전센터 관내 소방용수시설 점검 일정을 첨부 문서와 같이

실시하고자 합니다.

계	소 화 전				저수조	비 상 소화장치	비 고
	계	지상식	지하식	다용도
517	500	66	433	1	3	14	고장 12개소 (사용가 5개소, 사용불 7개소)

가. 조사자 : 전 직원 (세부 및 추가사항 - 【붙임1】 참조)

※ 안전관리책임관 : 각 팀별 팀장 및 각 조별 선임자

나. 조사요령

○ 조사서식(소방용수관리프로그램)에 의거 조사

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 소방용수시설 주변 장애물제거(주․정차단속 등)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 및 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 각종 도로 포장 및 굴착 등 공사구간 확인

○ 관리카드(소방용수관리프로그램)기록사항 변동유무 등

※ 세부사항 : 『소방공무원 근무규정(소방용수 조사요령)』참조

다. 결과조치

○ 경미한 사항은 즉시 시정조치하고, 현장조치가 불가능한 사항은 본서에 고장 발생 보고

철저히 하여 관할수도사업소에 보수 의뢰

○ 소방용수시설 조사 후 변경내용은 행정정보시스템에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 주변 주차구획선  파악 후 분기보고 양식에 의거 보고 후 본서에서

일괄 구청에 통보하여 제거

3. 행정사항

가. 각 조별 및 개인별 안전관리에 각별히 유념하여 조사에 철저를 기하고,

나. 조사결과 조치(행정정보시스템-소방용수관리 입력)에도 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임   1. 2020년 9월 중 소방용수시설 조사 일정 1부.

2. 2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 1부.

3. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 1부.

4. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 입력 매뉴얼 1부.  끝.

담당자	김수길		진압2팀장	이우송		119안전센터장	08/24 김원영
협조자
시행	시흥119안전센터-2974	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31	/
전화		/전송	809-0119	/		/	대시민공개