투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서부도로사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	증산 공공주택지구 조성사업 관련 구역 내 지장물(가로등 분전함) 처리 의견 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울주택도시공사 도시설계부-2559(2020.8.19.)호 관련입니다.

3. 위 호와 관련하여 증산 공공주택지구 조성사업 관련 구역 내 지장물(가로등 분전함) 처리 의견을 아래와 같이 회신합니다.

- 설계도면 상 기존 가로등 분전함이 광장 진입로에 위치하여 통행에 방해가 된다는 의견이 합당하다고 판단

- 하지만, 공공주택지구 시공 중에 공사차량(덤프트럭 등)이 통행한다면 보도하부에 매립된 배관이 찌그러질 것을 우려하여 필히 기존보다 더 깊이(지상에서 120cm 이상) 매립하며, 이중배관을 사용하여 시공

- 이설 위치는 B로 하며 향후 시공 및 현장 상황에 따라 해당 위치에 시공이 어렵다고 판단되면 사업소 담당자 검토 후 진행

끝.

							서울특별시 서부도로사업소장
주무관							최재호			주무관					윤석주					기전과장					08/25 서수일
협조자
시행			기전과-8490									(						)		접수											(						)
우	03918					서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동)															/			http://seoul.go.kr
전화		02-300-8396						/전송			300-8410					/													/	부분공개(5)