코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 상반기 대형 굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검결과에 따른 후속조치 요청

1. 물순환정책과-9697호('20.6.1.)「2020년 상반기 대형 굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검계획」과 관련입니다.

2. 2020년 상반기 대형 굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검결과를 검토한 결과, 붙임과 같이 지적사항을 송부하오니 해당 자치구는 지적사항에 대해 후속조치를 시행하여 주시기 바라며, 그 결과를 '20.9.25.(금)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 조치사항

1) 유출지하수 발생 사업장 공공하수도 사용개시 미신고 : 신고(일자), 미신고 시 사유기재

2) 계측기 미설치, 미봉인 : 설치·봉인 권고, 관할 수도사업소 통보, 미설치/미봉인 시 사유기재

3) 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 미신고 : 신고(일자), 미신고시 사유기재

4) 유출지하수 감소대책 미신고 : 신고(일자), 미신고 시 사유기재

5) 현장소재지 불명 등으로 점검하지 못한 공사장은 재확인 후 조치사항 회신

나. 기    타

- 관련법령에 따라 과태료 부과 등 행정처분을 한 경우 붙임 서식을 작성하여 회신 요망

붙임 : 1. 2020년 상반기 점검결과 후속조치 대상 1부.

2. 과태료 부과 실적 작성서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	지하수 업무 부서(용산구청장,성동구청장,동대문구청장,강북구청장,노원구청장,마포구청장,양천구청장,금천구청장,영등포구청장,관악구청장,서초구청장,강남구청장,송파구청장,서울특별시중구청장)
주무관	나영탁		토양지하수팀장	김경남		물순환정책과장	08/25 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-14976	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 2동	/
전화	02-2133-3654	/전송	02-2133-1025	/	nyt4466@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)