고압가스 수불부(08/24)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	08/25 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-7164

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						5,607
08.01		0	0	240		0	0	339	339	5,268
08.02		0	0	240		0	0	332	332	4,936
08.03		0	0	240		0	0	338	338	4,598
08.04		0	0	240		0	0	341	341	4,257
08.05		0	0	240		0	0	355	355	3,902
08.06		0	0	240		0	0	350	350	3,552
08.07		0	0	240		0	0	349	349	3,203
08.08		0	0	240		0	0	331	331	2,872
08.09		0	0	240		0	0	303	303	2,569
08.10		0	0	240	5,400	0	0	345	345	7,624
08.11		0	0	240		0	0	343	343	7,281
08.12		0	0	240		0	0	358	358	6,923
08.13		0	0	240		0	0	334	334	6,589
08.14		0	0	240		0	0	311	311	6,278
08.15		0	0	240		0	0	296	296	5,982
08.16		0	0	240		0	0	292	292	5,690
08.17		0	0	240		0	0	325	325	5,365
08.18		0	0	240		0	0	333	333	5,032
08.19		0	0	240		0	0	336	336	4,696
08.20		0	0	240		0	0	331	331	4,365
08.21		0	0	240		0	0	335	335	4,030
08.22		0	0	240		0	0	310	310	3,720
08.23		0	0	240		0	0	316	316	3,404
08.24		0	0	240	5,400	0	0	343	343	8,461
08.25			0	240					0	8,461
08.26			0	240					0	8,461
08.27			0	240					0	8,461
08.28			0	240					0	8,461
08.29			0	240					0	8,461
08.30			0	240					0	8,461
08.31			0	240					0	8,461
합계	0	0	0		10,800	0	0	7,946	7,946

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,054			40,172
08.01		0	0	0	42,054		2,628	37,544
08.02		0	0	0	42,054		2,568	34,976
08.03		0	0	0	42,054		2,661	32,315
08.04		0	0	0	42,054		3,152	29,163
08.05		0	0	0	42,054	17,460	3,139	43,484
08.06		0	0	0	42,054		2,750	40,734
08.07		0	0	0	42,054		3,221	37,513
08.08		0	0	0	42,054		2,687	34,826
08.09		0	0	0	42,054		2,465	32,361
08.10		0	0	0	42,054		2,869	29,492
08.11		0	0	0	42,054	18,240	2,703	45,029
08.12		0	0	0	42,054		2,497	42,532
08.13		0	0	0	42,054		2,258	40,274
08.14		0	0	0	42,054		2,007	38,267
08.15		0	0	0	42,054		1,871	36,396
08.16		0	0	0	42,054		1,863	34,533
08.17		0	0	0	42,054		2,284	32,249
08.18		0	0	0	42,054		2,557	29,692
08.19		0	0	0	42,054		3,247	26,445
08.20		0	0	0	42,054		3,767	22,678
08.21		0	0	0	42,054	18,240	3,248	37,670
08.22		0	0	0	42,054		2,599	35,071
08.23		0	0	0	42,054		3,114	31,957
08.24		0	0	0	42,054		4,164	27,793
08.25				0	42,054			27,793
08.26				0	42,054			27,793
08.27				0	42,054			27,793
08.28				0	42,054			27,793
08.29				0	42,054			27,793
08.30				0	42,054			27,793
08.31				0	42,054			27,793
합계	0	0	0	0		53,940	66,319