출 장 결 과 보 고 서

담당자		위험물안전팀장	예방과장			결재
장병일		남용식	08/25 박숙자
협 조

	1. 민원접수 예방과-2471(2020.8.21.)호 “위험물저장소 용도폐지신고서” 와 관련입니다. 2 우리 관내 위험물제조소등(지하탱크저장소)용도폐지 민원 접수건에 대하여 현지 확인 후 아래와 같이 복명합니다.
2020. 8. 25.
보 고 자 : 소방경 성명 : 남용식 소방위 성명 : 장병일

보 고 내 용
일 시	2020. 8. 25. 10:00 ~ 14:00
건 명	위험물 저장소 용도폐지 현장 확인결과 보고[북부운수(주)]
내용	○ 우리서 관내 위험물 저장소 용도폐지 신청 건에 대하여 위험물 안전 관리법 제11조, 위험물 규제업무 처리규정 제6조 의거 현지 확인 후 아래와 같이 보고합니다. 가. 설 치 자 : ************************ 나. 설치장소 : ********************* 다. 상호 및 허가번호: **************************** 라. 확인사항 : 지하탱크저장소 위험물탱크 모래매몰, 콘크리트 마감처리, 주유구ㆍ위험물표지판 제거사항 등 확인. 끝.
비 고	☞ 용도폐지 현장 확인 사진 첨부