염소용기 계근대장 (취수장 08.20)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/21 代이금재

2020년 08월20일 목요일                                                                12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0622	541	738		537
2		0629	540	0335		566
3		0633	538	0318		561
4		0364	567	0391		563
5		0316	564	0319		564
6		0377	561	0362		562
7		-	-	0388		562
8		-	-	-		-
계		6병	3,311kg	7병		3,915g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,780kg			4,010kg
	자체계근	8,800kg			4,010kg
용기무게		3,311kg			3,915kg
납품수량		5,469kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		69kg			95kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021