문서번호	정수시설과-8954
결재일자	2020.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
양봉우		전훈	08/26 조성태
협조	행정관리과장		김달호
	정수과장		유준수

수방근무 및 시설물관리 강화 계획

[태풍 등 기상악화 대비]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 8.

암사아리수정수센터

수방근무 및 시설물관리 강화 계획

태풍 등 기상악화 대비 수방근무 및 취약시설 점검을 강화하여

시설물의 피해 발생을 예방코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등)

○ 자연재해대책법 제3조(책무)

○ 2020년 여름철 풍수해 대책 추진계획(안전총괄과-4905, ‘20.5.8)

○ 2020년 여름철 풍수해 대책 추진계획(정수시설과-5314, ‘20.5.13)

Ⅱ		풍수해 대책 상황실 운영

○ 운영기간 : 2020.5.15. ~ 10.15.(5개월)

○ 24시간 상황실 운영 : 기상 상황에 따라 3단계 근무

구 분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
판 단 기 준	∙ 호우주의보 발령시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 ∙ 홍수주의보 - 한강대교 수위 4.5m 도달시 ∙ 태풍주의보 - 순간풍속 20m/s	∙ 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 ∙ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 도달 ∙ 태풍경보 - 순간풍속 26m/s 이상 - 총강우량 200㎜ 이상	∙ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 ∙ 태풍, 호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 ∙ 이재민 다수 발생
근 무 인 원	총 5~6명 ‣ 제어실근무자(5~6명)	총 7~8명 ‣ 비상근무조 1개조(2명) ‣ 제어실근무자(5~6명)	총 9~10명 ‣ 비상근무조 2개조(4명) ‣ 제어실근무자(5~6명) (상황에 따라 전직원 근무)
상 황 실 장	•평일주간 : 정수시설과장 •휴일,야간 : 생산책임자	•평일주간 : 정수시설과장 •휴일,야간 : 생산책임자	•평일주간 : 정수센터 소장 •휴일,야간 : 생산책임자

※ 상황실 운영 : 1단계 발령 시는 제어실, 2,3단계 발령 시에는 상황실 별도 구성

○ 근무조 편성현황

구 분	상황 총괄반	수질 및 구조·경계반	시설복구반
1조	생산책임자	강시복	신대중
2조	〃	김한별	김용곤
3조	〃	이영종	심대식
4조	〃	변민용	서영호
5조	〃	김석규	김범수
6조	〃	박찬영	박희정
7조	〃	정진택	김응균
8조	〃	남현우	양봉우
9조	〃	이상욱	김희송
10조	〃	김만규	안용환
11조	〃	이경우	조광호
12조	〃	최민욱	최필규
13조	〃	전부일	김병주
14조	〃	서홍교	김준식

※ 근무자 휴가, 교육 등으로 공백 발생시 업무대행자 상황근무 실시

Ⅲ		단계별 비상근무 요령

○ 비상발령 통보 체계

구 분	통보책임자
평일 주간 근무시	수방담당(정수시설과)
평일 야간 근무시	생산책임자(정수과)
휴일 주간 및 야간 근무시	생산책임자(정수과)

※ 단계별 근무 대상자에게 전화 및 문자(카톡 등) 비상근무 통보

○ 비상근무에 따른 특별점검 실시

구 분	근무자	점검 및 조치사항	점검횟수	비 고
제1단계 (주의)	‣ 제어실근무자	‣ 순찰코스 점검(붙임1) ‣ 점검사진 작성(붙임2) ‣ 수방상황보고 작성(붙임3) ※ 피해사항 발생 즉시 상황보고	‣ 비상발령 즉시 1회 (제어실근무자)	총 1회
제2단계 (경계)	‣ 비상근무조 1개조 ‣ 제어실근무자	‣ 순찰코스 점검(붙임1) ‣ 점검사진 작성(붙임2) ‣ 수방상황보고 작성(붙임3) ※ 익일 05:00까지 보고	‣비상발령 즉시 1회 (제어실근무자) ‣근무시간 내 2회 (비상근무조)	총 3회
제3단계 (심각)	‣ 비상근무조 2개조 ‣ 제어실근무자 (상황에 따라 전직원 근무)	‣ 순찰코스 점검(붙임1) ‣ 점검사진 작성(붙임2) ‣ 수방상황보고 작성(붙임3) ※ 익일 05:00까지 보고	‣ 비상발령 즉시 1회 (제어실근무자) ‣근무시간 내 4회 실시 (비상근무조)	총 5회

○ 점검결과 긴급조치

- 내부 시설물 이상시 : 담당자 및 긴급 복구업체 연락하여 조치

- 외부업체 공사장 및 시설물 : 분야별 업체 연락하여 조치

Ⅳ		행정사항

○ 태풍(바비) 대비 근무 강화

- 8.26. ~ 8.27 태풍 관통 예상으로 근무 및 점검 강화

- 3단계(심각)으로 조 편성하여 근무 및 점검 실시

- 외부 공사장 및 시설물 비상근무 실시

○ 본부 수방상황보고 철저(익일 05:00까지 본부 풍수해 상황실에 제출)

○ 제어실 수방근무시 수방상황보고서 및 점검사진 일지에 첨부 보고

○ 상황실 근무자는 수방상황보고서 및 점검사진 작성하여 내부 보고

붙임  1. 수방 순찰코스 1부.

2. 점검사진 1부.

3. 수방상황보고서(본부 보고용) 1부.

4. 수방상황보고서(내부 보고용) 1부.

5. 내․외부 긴급 복구업체 현황(비상근무자 포함) 1부.  끝.