코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울혁신센터장
(경유)
제목	제8호 태풍 ‘바비’ 북상에 따른 태양광설비 안전관리 요청

1.「제8호 태풍 ‘바비’ 북상에 따른 태양광설비 안전관리 철저」녹색에너지과-22551(2020.8.24.) 호와 관련입니다.

2. 제8호 태풍 ‘바비’가 8.26.(수)부터 8.27.(목)까지 한반도에 영향을 미칠 것으로 전망되고 있습니다.

3. 이에 강풍으로 인한 태양광 설비의 피해 및 안전사고가 발생하지 않도록 긴급 점검을 요청하오니, 점검결과를 2020.8.26.(수) 18:00까지 별첨 서식으로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 태양광 발전시설 1개소(서울혁신파크 1동 옥상층)

나. 조치사항(붙임 점검표 참조)

- 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물-모듈간 접속상태

- 태양광 모듈 파손 및 동작상태, 전기배선 설비 및 피복상태 등

붙임 : 관련 공문서 및 점검표 서식 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김진영		혁신파크팀장	은진아		사회혁신담당관	08/26 민수홍
협조자	주무관	장천섭		주무관	강윤애
시행	사회혁신담당관-9419	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 10층 사회혁신담당관 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-6317	/전송		/	kjin0714@seoul.go.kr	/	대시민공개