고장발생보고서(상황실 서버 에어컨)
문서번호	현장대응단-7752	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			박상욱	오주형	08/26 이기주
수 신	소방행정과장
접수번호

대상명(건명)	상황실 서버 에어컨	관리부서		현장대응단
고장 일시	2020.8.26.(수)	장소		3층 상황실
규격(모델명)	센추리에어컨(PA-A74GK2, 2004.5.제조) 2대
조치 사항	장비회계팀 통보
원인 및 상태	강남소방서 상황실 서버 에어컨 노후로 인하여 작동이 멈춘 상태
담당자 의견	긴급한 조치(보수) 요구됨(서버실내 서울종합방재센터 비상절체기, 강남소방서 통신·전산 서버 설치됨)
그 밖의 사항	-
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자		비고
붙임 고장 관련 사진 1부. 끝. 상황실내 서버실에 설치되어 있는 에어컨의 고장이 발생되어 보고 합니다. 2020년 8월 26일 (화)

	현장대응단장