대형참사 방지를 위한 “화재안전특별조사”에 적극적으로 협조 바랍니다.
	서초소방서
수신	(주)하나기연, (주)옥토
(경유)
제목	조치명령 사전통지 및 의견제출 안내[(주)알케이에셋 서초동 1589-15 건물]

행정절차법 제21조제1항에 따라 서초소방서에서 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니   의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목				종합감사 지적사항에 따른 조치명령
				****** ****
당사자		성명(명칭)
		주 소		****************** **************
처분의 원인이 되는 사실				1. 지상1~10층 적응성이 없는 유도등 설치됨.
처분하고자 하는 내용				1. 지상 1~10층 적응성 있는 유도등 설치 요함.
법적근거 및 조문내용				화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제5조
의견제출	제출처		부 서 명	서초소방서 예방과	담당자	김종안
			주 소	서울시 서초구 사평대로 67(반포동)	전화번호	02)533-0119
			전자우편 주 소	kja3672@seoul.go.kr	팩스번호	02)532-2116
	제출기한			2020년 9월 8일까지

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출은 자체점검시 사실과 다른 사항이 지적되었거나, 불가항력의 사유로 지적사항을 조치 할 수 없은 경우에만 제출하시면 됩니다.

3. 의견제출기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

4. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

5. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관(서초소방서 예방과)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수  있습니다.

붙임  의견제출서 1부.  끝.

	서초소방서장
담당자	김종안		예방팀장	고기수		예방과장	전결 08/27 김동진
협조자
시행	예방과-14671	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)	/
전화	02-533-0119	/전송	02-532-2116	/	kja3672@seoul.go.kr	/	부분공개(6)