코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	한양도성 유적전시관 빗물피해에 따른 검토의견 요청(긴급)

1. 귀사의 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 설계계약을 거쳐 설계완료한 도서와 같이 최근 공사를 진행하던중 장마기간에 내린 빗물이 배수처리가 원할하지 않아 문화재 및 주변시설에 빗물유입되고 토사가 유출되는 등의 문제가 발생하여 붙임과 같이 알려드리니 집중호우 시에도 원할한 배수가 되고 문화재 유적 보존에도 피해가 발생하지 않도록 보완이 필요한 부분에 대하여 검토의견과 보완계획을 관련도서와 함께 2020.9.4.까지 제출해 주시기 바랍니다.

붙임 1. 한양도성 유적전시관 빗물 피해 현황 1부

2. 조경석 철거후 보호각 전면부 경사지 토사유출 동영상 파일 1개

3. 배수처리 보완계획(안) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)건축사사무소 협동원 대표 이민아님(남산 회현자락 한양도성유적박물관 실시설계 대표계약자),감이디자인랩(주) 대표 정우건님(남산 회현자락 한양도성유적박물관 실시설계 도급계약자)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	08/27 안중호
협조자
시행	한양도성도감-8719	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)