	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	주유취급소 출입검사에 따른 시정보완 조치명령 현장 확인 및 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-10680(2020.08.18.)호『시정보완 조치명령서[******]』

나. 예방과-10681(2020.08.18.)호『시정보완 조치명령서[*****]』

2. 주유취급소 출입·소방검사시 불량사항에 대한 시정보완 조치명령 이행결과 현장 확인 및 결과를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

○ 시정보완명령 확인대상

구 분	대 상 명	시정보완내용	확인자	명 령 발부일	보완기간 도 래 일	확 인 검사일
주유취급소	******	- 소화기 내구년구 경과로 인한 교체 및 정비	위.조웅연 장.김영임	2020. 08.18.	2020. 08.25.	2020. 08.26.
주유취급소	*****	출입구 자동폐쇄장치 교체 및 정비	위.조웅연 장.김영임	2020. 08.18.	2020. 08.25.	2020. 08.26.

붙 임 시정보완 조치명령대상 현장 확인 사진 2부.  끝.

담당자	조웅연		위험물안전팀장	박남진		예방과장	08/27 代윤민규
협조자
시행	예방과-11213	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 예방과 (수송동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		/전송	02-730-6119	/	j19872002@seoul.go.kr	/	부분공개(5)