	성동소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	2020년 공기충전시설 안전밸브 작동시험 결과 알림

1. 소방행정과-8964(2020.8.18.)호 「2020년도 공기충전기 안전밸브 작동시험 계획(알림)」과 관련입니다.

2. 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 작동시험 실시 결과를 다음과 같이 알려드리니 현장대응단에서는 공기충전시설 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 공기충전시설(현장대응단 2대)

나. 검사방법 : 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 작동시험 자체 점검

다. 검 사 자 : 공기충전기 안전관리자 위. 김연수, 충전원 사.김홍석

라. 검 사 일 : 2020.8.25.(화)

마. 검사결과 : 안전밸브 정상 작동

붙임  공기충전시설 안전밸브 작동시험 결과 1부.  끝.

	소방행정과장
담당자	이호근		장비회계팀장	代유재환		소방행정과장	08/28 代이순호
협조자
시행	소방행정과-8761	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 소방행정과 (행당동)	/
전화	02-2622-1622	/전송	02-2622-1619	/		/	부분공개(7)