문서번호	시설보수과-3073
결재일자	2020.8.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장
김재우	우배용	08/28 조선행
협 조
	주무관		양은조

식당 배수라인 점검보고

2020년 08월

난지물재생센터

시설보수과

식당 배수라인 점검보고

식당에 설치되어있는 싱크대 배수라인이 막힘으로

인하여 어려움이 많음 .

1		식 당 현 황

◇ 설치장소: 1처리장 식당

◇ 현    황:씽크대 2면 및 LPG 화구 3구

◇ 설치년도: 2000년도

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점 검 일: 2020. 08. 28.(금)

◇ 점 검 자: 김재우, 권준석

◇ 점검결과: 배수로 배관 막힘현상

◇ 점검의견: 배수로 배관 확장(100A) 및 구배확보.

3		조치계획

❍기계연간단가에 의뢰 교체. 끝.