“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공동사용량 음수발생 주계량기 일제조사 결과보고

요금과 - 16886 (’20.8.5), □공동사용량 음수발생 주계량기 일제조사계획□과 관련하여

일제조사후 내역과 같이 조치결과를 보고합니다.

◈ 사유별 현황 (차인량 –100㎥ 초과 & 차인율 –4% 초과 46수전)

계	계량기 비정상 회전	인정조정량 착오부과	주계량기간 (가정용↔일반용) 오차량 발생	내부배관 연결 부적정	검침정보 착오입력	주/자 매칭 불일치
46전	18	5	7	11	3	2

◈ 조치내역

계	계량기 교체(의뢰)	정상 검침	아리수인포 검침정보 수정입력	내부배관 정비(요청)	사용량 추징
46전	18	11	5	11	1 (960㎥)

붙임 : ****************1부.  끝.

주무관	김근태		요금관리1팀장	이재욱		요금과장	08/31 이상봉
협조자
시행	요금과-18939	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4486	/전송	02-3146-4539	/	ebrain43@seoul.go.kr	/	부분공개(6)